| EMPRESA: | {{EMPRESA}} |
| --- | --- |
| ATENCIÓN: | {{ATENCION}} |
| ASUNTO: | {{ASUNTO}} |
| FECHA: | {{FECHA_PORTADA}} |
| N° INFORME | 4SAT010 |

INDICE

1	Objetivo	3

2	Antecedentes del equipo	3

3	Evaluación técnica	4

4	Registro de baterías	5

5	Registro fotográfico	6

6	Registro de hoja de trabajo	7

# Objetivo

El presente documento tiene por objetivo, presentar nuestra evaluación técnica, registros, acciones y conclusiones respecto al asunto de este informe.

# Antecedentes del equipo

| Modelo UPS | {{MODELO_UPS}} |
| --- | --- |
| Número de serie | {{NUM_SERIE}} |
| Configuración | {{CONFIGURACION}} |
| Número del módulo | {{NUM_MODULO}} |
| Potencia del modulo | {{POTENCIA}} |
| Cantidad de baterías | {{CANT_BATERIAS}} PIEZAS |
| Modelo de baterías | {{MODELO_BATERIAS}} |
| Data de la UPS | {{DATA_UPS}} |
| Data de las baterías | {{ANIO_BATERIAS}} |
| Ubicación | {{UBICACION}} |

# Evaluación técnica

| Se realizó mantenimiento | Si |
| --- | --- |
| Estado de la UPS | {{ESTADO_UPS}} |
| Estado de las baterías | {{ESTADO_BATERIAS}} {{INFO_BATERIAS}} |
| El tablero posee bypass de mantenimiento | {{BYPASS}} |
| UPS tiene tarjeta SNMP | {{SNMP}} |
| Observaciones generales | {{OBSERVACIONES}} |
| Recomendaciones | {{RECOMENDACIONES}} |

# Registro de baterías

|  | Profile Information. Profile Number; - {{BAT_PERFIL}}. Location Information; - {{BAT_UBICACION}}. Device Information; - {{MODELO_BATERIAS}}. Battery Number; - {{CANT_BATERIAS}}. Data; - {{ANIO_BATERIAS}}. |
| --- | --- |
|  | Judgement; Measurement; Resistance; Total; Battery status. Pass; Resistance; {{BAT_RES_PASS}} m Ω; {{BAT_TOTAL_PASS}}; Normal. Warning (20%<30% Desviación); Resistance; {{BAT_RES_WARNING}} m Ω; {{BAT_TOTAL_WARNING}}; Con Desviación. Fail (>30% Desviación); Resistance; {{BAT_RES_FAIL}} m Ω; {{BAT_TOTAL_FAIL}}; Degradadas. |

# Registro fotográfico

| {{FOTO1_TITULO}} | {{FOTO2_TITULO}} |
| --- | --- |
| {{FOTO3_TITULO}} | {{FOTO4_TITULO}} |

# Registro de hoja de trabajo

Dpto. de Servicio Técnico

FERNANDEZ FICA S.A.